#### ООО « Донтеплосервис »

ИНН 6155038128, КПП 615501001, Р/С 40702810100100000629    в   Филиале  ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Аксай,     К/С 30101810100000000762,  БИК 046015762 , ОКПО-57482020, ОКОГУ-49013, ОКАТО-60241000000, ОКВЭД-45,33, ОКФС-16,ОКОПФ-65

Контактные телефоны  8 (863) 2 -400-642 , т/ф  8 (86350) 5-36-31,

т/ф 8 (8636) 23-78-02

donteploservis@inbox.ru

Адрес склада:  г.  Аксай, пр-т Ленина, 40

Адрес склада:  г. Шахты, ул. Ленина, 142

| Цены с 09 июня 2022 г. ПРАЙС-ЛИСТ |
| --- |
| Наименование изделия и краткие технические характеристики | Цена, руб. в кл. НДС розница |
| Приборы измерения объема газа |
| Счетчики газа СМТ-Смарт |
| Счетчик газа СМТ-Смарт G4 Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 7 м3/ч штуцер ø1¼ | Измерение объема природного газ, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). Прямой метод измерения, Встроенная система телеметрии на базе GPRS модема. Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» Режим работы телеметрии 1 раз в 10 дней, 1 раз в месяц, Оптический интерфейс, Архивирование данных, Защита от несанкционированных внешних воздействий, Система самодиагностики работы счетчика, Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу). | 17 250,00 |
| Счетчик газа СМТ-Смарт G6 Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 11 м3/ч штуцер ø1¼ |  | 18 768,00 |
| Счетчики газа микротермальный СМТ-Смарт-К |
| Счетчики газа микротермальный СМТ-Смарт-К G4 Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 6 м3/ч штуцер ø1¼ | Измерение объема природного газа, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). Прямой метод измерения, Встроенная система телеметрии на базе GPRS модема. Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» Режим работы телеметрии 1 раз в 10 дней, 1 раз в месяц, Оптический интерфейс, Архивирование данных, Защита от несанкционированных внешних воздействий, Система самодиагностики работы счетчика, Встроенный запорный клапан, Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу). | 24 343,00 |
| Счетчики газа микротермальный СМТ-Смарт-К G6 Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 10 м3/ч штуцер ø1¼ |  | 30 576,00 |
| Счетчики газа микротермальный СМТ-Смарт-К G10 Qmin 0,1 м3/ч; Qmax 16 м3/ч штуцер ø1¼ |  | 66 342,00 |
| Комплексы учета газа СМТ-Комплекс |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G4 Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 6 м3/ч Фланец ДУ 40 | Измерение объема природного газа, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). Прямой метод измерения, Встроенная система телеметрии на базе GSM/GPRS модема. Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» Режим работы телеметрии 1 раз в сутки. Оптический интерфейс, Архивирование данных, Защита от несанкционированных внешних воздействий, Система самодиагностики работы комплекса, Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу). | 41 580,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G6 Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 10 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 45 738,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G10 Qmin 0,1 м3/ч; Qmax 16 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 59 316,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16 Qmin 0,16 м3/ч; Qmax 25 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 72 348,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G25 Qmin 0,25 м3/ч; Qmax 40 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 77 196,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40 Qmin 0,4 м3/ч; Qmax 65 м3/ч Фланец ДУ 50 |  | 167 868,00 |
| Счетчики газа микротермальный СМТ-Комплекс-К |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G4 Qmin 0,04 м3/ч; Qmax 6 м3/ч Фланец ДУ 40 | Измерение объема природного газа, приведённого к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,3 кПа). Методическая коррекция по t=20℃ Методическая коррекция по P=101,3КПа, Рmax 20Кпа (рабочее избыточное), Прямой метод измерения, Встроенная система телеметрии на базе GSM/GPRS модема. Пульт диспетчера верхнего уровня ПТК «Газсеть» Режим работы телеметрии 1 раз в сутки. Оптический интерфейс, Архивирование данных, Защита от несанкционированных внешних воздействий, Система самодиагностики работы комплекса, Встроенный запорный клапан, Программное обеспечение с полной интеграцией в системы верхнего уровня РГК, Различные варианты монтажа (направление потока газа слева, справа, сверху, снизу). | 62 520,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G6 Qmin 0,06 м3/ч; Qmax 10 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 68 220,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G10 Qmin 0,1 м3/ч; Qmax 16 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 86 340,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G16 Qmin 0,16 м3/ч; Qmax 25 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 103 392,00 |
| Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G25 Qmin 0,25 м3/ч; Qmax 40 м3/ч Фланец ДУ 40 |  | 125 016,00 |
| Блоки питания БПЭК. |
| Блок питания БПЭК-02/М | модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для интерфейса корректора ЕК260, EK270; встроенный преобразователь интерфейса RS232/485 для связи с компьютером, модемом, принтером. | 88 387,00 |
| Блок питания БПЭК-0З | Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьера искрозащиты для интерфейса корректоров ТС215, ТС220, для связи с компьютером и модемом; оптический порт | 23 268,00 |
| Блок питания БПЭК-05 | Модуль телеметрии с функцией источника питания для электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 установленных вне взрывоопасной зоны; обеспечивает усиление сигнала интерфейса корректоров ЕК 260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, интерфейс RS232 | 19 104,00 |
| Коммуникационные модули БПЭК |
| Коммуникационный модуль БПЭК-02/МТ | модуль телеметрий с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270; барьеры искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем и источник резервного питания для корректора и модема. | 88 387,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-02/МТ (СПб) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270; барьеры искрозащиты, встроенный ЗG-модем и источник резервного питания для корректора и модема. Соответствует требованиям Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург. | 98 755,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-02/МТ с МР270 | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS -модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, модуль функционального расширения МP270 для дополнительного подключения к двум устройствам с интерфейсом RS232 | 108 216,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-02/МТ с МР270 (СПб) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS -модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, модуль функционального расширения МР270 для дополнительного подключения к двум устройствам с интерфейсом RS232 | 114 048,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-02/МТ (TCP) | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS -модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, модуль функционального расширения МP270 для дополнительного подключения к двум устройствам с интерфейсом RS232. С поддержкой протокола передачи данных TCP/IP. | 95 820,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-03/Т | Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьера искрозащиты для интерфейса корректоров ТС215, ТС220, по каналу связи FTP и CSD. встроенный GSM/GPRS -модем и оптический интерфейс для связи с компьютером | 27 050,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-03/Т (СПб) | Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьера искрозащиты для интерфейса корректоров ТС215, ТС220, встроенный 3G-модем и оптический интерфейс для связи с компьютером. Соответствует требованиям Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург | 41 825,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-04/ЕК | Автономный модуль телеметрии для корректоров ЕК260, ЕК270; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей | 48 990,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-04/ТС | Автономный модуль телеметрии для корректора ТС220; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей | 31 104,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-04Ех | Автономный модуль телеметрии для корректоров TC220, ЕК260, ЕК270; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей, возможность установки во взрывоопасной зоне (внутри шкафных и блочных пунктов учета и редуцирования газа) | 74 131,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-04Ех (ФЛОУГАЗ) | Автономный модуль телеметрии для корректоров ФЛОУГАЗ, ФЛОУГАЗ-Т ; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей, возможность установки во взрывоопасной зоне (внутри шкафных и блочных пунктов учета и редуцирования газа) | 74 131,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-05/Т | Модуль телеметрии с функцией источника питания для ЕК260, ЕК270; установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM- модем | 25 212,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-05/ТМ | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, СПГ-761; установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM/GPRS-модем. Функция источника питания для корректоров СПГ-761 не поддерживается | 30 360,00 |
| Коммуникационный модуль БПЭК-05/ТМ (ИРВИС) | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров Ирвис; установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM/GPRS-модем | 30 360,00 |
| Модуль функционального расширения МР 270 | Модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения к корректору ЕК260, ЕК270 к двум устройствам с интерфейсом RS232/485 | 22 770,00 |
| Цифровые коммуникационные блоки БПЭК |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, СПГ-74х Модуль телеметрии (без обеспечения питания) для корректоров FIOWSIC500, FLOW-Х, Ирвис, Turbo Flow UFG ВТ, Turbo Flow UFG РШ, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 СПГ-76х барьер искрозащиты, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой 2-х sim-карт, источник резервного электропитания до 5-ти суток для корректора и модема, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. модем. | 85 860,00 |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК-Ультра | Модуль телеметрии с функцией источника питания для ультразвуковых узлов учета газа FLOWSIC500, FLOWSIC600, Turbo Flow UFG Модуль телеметрии (без обеспечения питания) для ультразвуковых узлов учета газа FLOW-Х, Turbo Flow UFG ВТ, Turbo Flow UFG РШ, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 барьер искрозащиты, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой 2-х sim-карт, источник резервного электропитания до 5-ти суток для корректора и модема, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. | 102 000,00 |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-03/ЦК | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ТС220, Флоугаз-Т, БК, ВКГ-3Т; барьер искрозащиты, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой 2-х sim-карт, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. | 30 778,00 |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-05/ЦК | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, СПГ-74х Модуль телеметрии (без обеспечения питания) для корректоров СПГ-76х, Ирвис, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM/GPRS-модем, с поддержкой 2-х sim-карт, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. | 34 944,00 |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-04/ЦК-Ех | Автономный модуль телеметрии для корректоров TC220, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, FLOWSIC500, СПГ-741, СПГ-742, Turbo Flow UFG, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей, возможность установки во взрывоопасной зоне (внутри шкафных и блочных пунктов учета и редуцирования газа), микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой 2-х sim-карт, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. | 78 384,00 |
| Цифровой коммуникационный блок БПЭК-04/ЦК | Автономный модуль телеметрии для корректоров TC220, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag, БК, FLOWSIC500, СПГ-741, СПГ-742, Turbo Flow UFG, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с автономным питанием от внутренних батарей, микроконтроллер и встроенный модуль памяти устройства, встроенный GSM/GPRS –модем с поддержкой 2-х sim-карт, проводной интерфейс USB. 4 дискретных входа. | 52 380,00 |
| Модули телеметрии для счетчиков газа серии ВК |
| Модуль телеметрии ТМР-01 | Автономный модуль телеметрии для сбора данных с диафрагменных счетчиков газа ВК типоразмера от G1.6(T) - 6(Т) встроенный датчик импульсов, встроенный GSM/GPRS-модем | 5 820,00 |
| Программное обеспечение |
| 6.1. Программное обеспечение для интерактивного сбора данных |
| ПО «Газсеть: Стандарт» | Программное обеспечение (ПО) «Газсеть», редакция «Стандарт» предназначено для сбора, хранения и использования в прочих информационных системах данных корректоров, производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» ООО ЭПО «Сигнал» ООО НПП «Ирвис» приборов учета СМТ-Смарт производства ООО «Техномер» ПО «Газсеть: Стандарт» даёт возможность собирать данные электронных корректоров, приборов учета СМТ- Смарт, как непосредственно на узлах учета, так и удаленно — через различные коммуникационные сети. Поддерживаются все производимые ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» ООО ЭПО «Сигнал» ООО НПП «Ирвис» типы корректоров и приборы учета СМТ-Смарт производства ООО «Техномер». | 15 000,00 |
| ПО «Газсеть: Сервис» | Программное обеспечение (ПО) «Газсеть», редакция «Сервис» включает в себя весь функционал, имеющийся ПО «Газсеть: Стандарт», а также доступ к сервисному режиму программного модуля «Газсеть – Опрос нового узла» для параметризации цифровых коммуникационных блоков серии БПЭК, счетчиков газа СМТ и модулей телеметрии ТМР-01. | Договорная |
| ПО «Газсеть: Диспетчер» | Программное обеспечение (ПО) «Газсеть», редакция «Диспетчер» представляет собой клиентское рабочее место диспетчера. Основной задачей данной редакции является: конфигурирование автоматизированной системы сбора данных на базе ПО «Газсеть: Экстра» контроль состояния работоспособности сервера сбора данных и системы телеметрии, управление автоматическим опросом, закрытие периода по объектам с телеметрией, управление клапаном счетчиков газа СМТ разграничение уровня доступа к центральной базе данных | Договорная |
| 6.2. Программное обеспечение верхнего уровня, *Передача лицензионного права на использование ПО НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ |
| Право на использование ПО «Газсеть: Экстра» | Право на использование ПО «Газсеть: Экстра» Программное обеспечение (ПО) «Газсеть», редакция «Экстра» предназначено для: автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования в прочих информационных системах данных с электронных корректоров семейства LIS200 (ЕК260-ЕК290, ТС210-ТС220), вычислителей СПГ, Флоугаз, Флоугаз-Т, Ирвис, ВКГ, БК, ультразвуковых расходомеров FLOWSIC500, FLOWSIC600, FLOW-Х, Turbo Flow UFG ВТ, Turbo Flow UFG РШ, Turbo Flow UFG, Гобой -1М, Гобой -2М, Гобой 1 Счётчиков газа BK-G1,6T-BK-G6T, СМТ-Смарт, СМТ-Комплекс Контроллеров КПРГ-06, БПЭК-04Ех, БПЭК-04/ЦК-Ех Для обработки, анализа, представления отчётности о полученных данных; Для экспорта данных в биллинговые системы (АИС: РНГ, АИС-Регионгаз) и системы анализа баланса (ИУС-ГАЗ, СКАДА-АНТ) В отличие от ПО «Газсеть: Стандарт», ориентированного, в большей степени, на собственников узлов учёта, ПО «Газсеть: Экстра» предназначено для работы с большим количеством установленных корректоров объёма газа и чаще применяется в региональных газовых компаниях для решения комплексных задач по учёту газа. В комплект поставки входит код Информационно-технического сопровождения на 1-й календарный год | Договорная |
| Информационно-техническое сопровождение ПО «Газсеть: Экстра» | Предоставление методических материалов по настройке и эффективному использованию программных модулей ПО «Газсеть: Экстра». Рекомендации и помощь по вопросам интеграции с внешними информационными системами и администрированию ПО «Газсеть: Экстра». Предоставление индивидуальной линии консультаций по телефону и электронной почте. Оперативная помощь при возникновении нештатных ситуаций в работе ПО «Газсеть: Экстра. Доступ к обновлениям до мажорных версий ПО «Газсеть: Экстра» и всех программных модулей, входящих в состав программного обеспечения. Удалённое подключение и техническая поддержка при конфигурировании системы ПО «Газсеть: Экстра», с использованием стандартных программ RDP. Приоритет при формировании списка задач для реализации в следующих версиях ПО «Газсеть: Экстра», в том числе адаптация форм отчетов по требованию Региональной Газовой Компании. | Договорная |
| Кабели интерфейса для коммуникационных модулей БПЭК. |
| Кабель БПЭК-ЕК (5М.) | Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290. | 2 178,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (10М.) |  | 3 180,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (20М.) |  | 5 580,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (30М.) |  | 7 980,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (40М.) |  | 9 420,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (50М.) |  | 11 800,00 |
| Кабель БПЭК-ЕК (100М.) |  | 22 800,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (5 М.) | Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам ТС220. | 3 696,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (10 М.) |  | 4 440,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (15 М.) |  | 5 520,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (20 М.) |  | 6 720,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (25 М.) |  | 7 800,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (30 М.) |  | 9 000,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (35 М.) |  | 10 140,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (40 М.) |  | 11 460,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (45 М.) |  | 12 600,00 |
| Кабель БПЭК-ТС (50 М.) |  | 13 860,00 |
| Кабель БПЭК-Флоугаз (5М.) | Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам Флоугаз, Флоугаз-Т, Ultramag. | 2 772,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (10М.) |  | 3 960,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (20М.) |  | 6 840,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (30М.) |  | 9 840,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (40М.) |  | 12 840,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (50М.) |  | 15 600,00 |
| Кабель БПЭК- Флоугаз (100М.) |  | 30 600,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (5м) | Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам ВКГ | 2 178,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (10м) |  | 3 180,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (20м) |  | 5 580,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (30м) |  | 7 980,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (40м) |  | 9 420,00 |
| Кабель БПЭК-ВКГ (50м) |  | 11 880,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (5м) | Для подключения модулей телеметрии БПЭК к электронным корректорам СПГ, Ирвис | 2 178,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (10м) |  | 3 180,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (20м) |  | 5 580,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (30м) |  | 7 980,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (40м) |  | 9 420,00 |
| Кабель БПЭК-СПГ/Ирвис (50м) |  | 11 880,00 |
| Дополнительное оборудование |
| Кабель для выносного монтажа GSM-антенны 8м | Предназначен для выноса антенны от БПЭК для улучшения приема сигнала, длина кабеля 8м. | 2 016,00 |
| Антенна выносная GSM 3 м. | Предназначен для выноса антенны от счетчика СМТ для улучшения приема сигнала, длина кабеля 3м. | 1 728,00 |
| Устройство считывающее оптическое КАО-USB | Оптический адаптер для подключения устройств с оптопортом к ПК через USB интерфейс, длина кабеля 1,8м. | 4 620,00 |
| Кабель БПЭК -USB | Кабель для стационарного подключения БПЭК серии ЦК к ПК через USB интерфейс, длина кабеля 1,8м. | 2 880,00 |
| Модуль контроля аккумулятора | Предназначен для контроля встроенного аккумулятора в блоках сери БПЭК-02/МТ | 4 320,00 |
| Присоединительные приборы для монтажа |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-20 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Комплекс G 4, G6 в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 20. | 2 160,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-25 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Комплекс G 4, G6 и G10 в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 25. | 2 232,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-32 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Комплекс G 4, G6, G10, G16 и G25 в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 32. | 2 736,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-40 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Комплекс G10, G16 и G25 во фланцевом исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 40. | 2 808,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-20 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Смарт G 4, G6 в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 20. | 576,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-25 | Предназначен для присоединения счётчиков газа СМТ Смарт G 4, G6 в штуцерном исполнении к трубопроводу с условным проходом Ду 25. | 634,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-110-G4 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа G 1,6/2.5/4 с межосевым расстоянием 110 мм, ду 20 мм. и присоединительной резьбой G 1 ¼’’ на счётчик газа СМТ Смарт G4. | 3 630,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-200-G6 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа G 6 с межосевым расстоянием 200 мм, ду 20-25 мм. и присоединительной резьбой G 1 ¼’’ на счётчик газа СМТ Смарт G6. | 3 816,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-250-G6 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа G 6 с межосевым расстоянием 250 мм, ду 20-25 мм. и присоединительной резьбой G 1 ¼’’ на счётчик газа СМТ Смарт G6. | 4 176,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-С-250-G10 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа G 10 с межосевым расстоянием 250 мм, ду 25-32 мм. и присоединительной резьбой G 1 ¼’’ на счётчик газа СМТ Смарт G10. | 4 464,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-250-G10 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика газа G 10 с межосевым расстоянием 250 мм, ду 25-32 мм. и присоединительной резьбой G 1 ¾'’ на счётчик газа СМТ Комплекс G10. | 5 472,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-280-G10/16 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счётчика G 16 с межосевым расстоянием 280 мм, ду 32 мм. и присоединительной резьбой G 2'' на счётчик газа СМТ Комплекс G10-16. | 7 200,00 |
| Комплект монтажных частей КМЧ-К-335-G25 | Предназначен для замены ДИАФРАГМЕННОГО счетчика счётчика G 25 с межосевым расстоянием 335 мм, ду 40 мм. и присоединительной резьбой G 2 ½'’ на счётчик газа СМТ Комплекс G25. | 8 208,00 |
| Шкафы защитные для приборов учета газа |
| Шкаф защитный ШГ-1 | Предназначен для защиты счётчиков газа СМТ Комплекс G 4, G6, G10, G16 и G25 от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и механических повреждений. Конструкция шкафа имеет антивандальное исполнение, возможность пломбировки и механический замок. | 6 840,00 |
| Шкаф защитный ШГ-2 | Предназначен для защиты счётчиков газа СМТ Смарт G4, G6 от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и механических повреждений. Конструкция шкафа имеет антивандальное исполнение, возможность пломбировки и механический замок. | 5 580,00 |
| Шкаф защитный ШЗГ-СМТ-Комплекс | Защитный кожух, предназначен для защиты от механических повреждений счётчиков газа СМТ Комплекс G4, G6, G10, G16 и G25 установленных под навесом или в помещении. Конструкция шкафа имеет механический замок. | 5 580,00 |
| Шкаф защитный ШЗГ-СМТ-Смарт | Защитный кожух, предназначен для защиты от механических повреждений счётчиков газа СМТ Смарт G 4, G6 установленных под навесом или в помещении. Конструкция шкафа без механического замка. | 3 154,00 |
| Счетчик газа СГ16МТ-Р |
| Турбинные счетчики газа СГ16МТ-Р предназначены для измерения объема плавно меняющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, попутный газ с парциальным давлением сероводорода не более 0,01 МПа, воздух, азот, аргон и др. с плотностью при нормальных условиях не менее 0,67 кг/м3) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий и для учета при коммерческих операциях. Счетчик может устанавливаться в трубопроводе как горизонтально, так и вертикально при направлении потока газа как снизу вверх, так и сверху вниз. |
| СГ-16МТ-65-Р (ДУ50) |  | 94 240,00 |
| СГ-16МТ-100-Р (ДУ50) |  | 98 122,00 |
| СГ-16МТ-100-Р-1 (ДУ50) |  | 98 122,00 |
| СГ-16МТ-160-Р-2 (ДУ80) |  | 118 798,00 |
| СГ-16МТ-250-Р-2 (ДУ80) |  | 119 692,00 |
| СГ-16МТ-400-Р-2 (ДУ100) |  | 144 827,00 |
| СГ-16МТ-650-Р-2 (ДУ100) |  | 153 836,00 |
| СГ-16МТ-800-Р-2 (ДУ150) |  | 162 766,00 |
| СГ-16МТ-1000-Р-2 (ДУ150) |  | 176 270,00 |
| СГ-16МТ-1600-Р-2 (ДУ200) |  | 276 008,00 |
| СГ-16МТ-2500-Р-2 (ДУ200) |  | 302 783,00 |
| СГ-16МТ-4000-Р-2 (ДУ200) |  | 356 302,00 |
| СГ-16МТ-250-Р-3 (ДУ80) |  | 121 430,00 |
| СГ-16МТ-400-Р-3 (ДУ100) |  | 146 563,00 |
| СГ-16МТ-650-Р-3 (ДУ100) |  | 155 548,00 |
| СГ-16МТ-800-Р-3 (ДУ150) |  | 164 492,00 |
| СГ-16МТ-1000-Р-3 (ДУ150) |  | 178 004,00 |
| СГ-16МТ-1600-Р-3 (ДУ200) |  | 279 135,00 |
| СГ-16МТ-2500-Р-3 (ДУ200) |  | 305 909,00 |
| СГ-16МТ-4000-Р-3 (ДУ200) |  | 359 428,00 |
| СГ-16МТ-250-Р-4 (ДУ80) |  | 126 637,00 |
| СГ-16МТ-650-Р-4 (ДУ100) |  | 160 755,00 |